|  | 项目名称 | 服务内容 | 技术服务要求 | 项目周期(工作日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌或真菌基因组框架图测序 | 服务内容包括：基因组提取（3-4个工作日反馈结果）；文库构建（10-15个工作日反馈结果）；测序及数据分析（15-22个工作日反馈结果） | 数据量要求：获得Illumina平台原始数据量（Raw data）≥1.5G;Q20高质量数据量（Clean data）≥1G; 质量要求：基因组覆盖度≥95%，基因区覆盖度≥98%，整体覆盖深度≥100×，碱基数据质量值Q30比例≥85%，SCAFFOLD数量<100个，Contig数量<200个，单碱基错误率低于十万分之一。 | 35 |
| 2 | 细菌基因组完成图测序或真菌基因组精细图 | 服务内容包括：基因组提取（3-4个工作日反馈结果）；文库构建（10-15个工作日反馈结果）；测序及数据分析（25-32个工作日反馈结果） | 数据量要求：（1）获得PacBio平台原始数据量（Raw data）≥750M；Q20高质量数据量（Clean data）≥600M；（2）获得Illumina平台原始数据量（Raw data）≥1.5G，Q20高质量数据量（Clean data）≥1G； 质量要求：基因组覆盖度100%，基因区覆盖度100%，整体覆盖深度≥100×，碱基数据质量值Q30比例≥85%，基因组完全合并，Contig数量1个，单碱基错误率低于十万分之一。 | 45 |

细菌或真菌基因组测序采购需求