合同必须包含条款

1. **保修要求**：
2. 保修合同类型：全包类型。响应时间：在收到院方拨打电话后2小时内响应，工程师24小时内到现场。
3. 病床停用时间不超过一天，超过一天，维保时间顺延2天
4. 提供定期保养：每年对全院病床提供1次预防性维护巡查，并提供当年的病床维护巡查报告。
5. **报价**：
6. 报价应包含项目配件费、人工费、差旅费等所有费用。
7. 合同总价包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。
8. 投标人应以人民币为结算单位。
9. **付款条件**：双方签订合同，并提供全额发票后，30天内付20%款项，半年后付40%，其余款项至合同正常执行后支付。