深圳市第三人民医院

关于改扩建工程（二期）配套医疗设备购置项目（第一批）

项目预公示

各供应商：

为了体现公平公开公正的采购原则，加快项目的采购进度，为后期项目收集资料提前做好准备。现将我院改扩建工程（二期）配套医疗设备购置项目（第一批）进行公示，各供应商可提前准备好相关资料，**目前不需要提交资料**，待取得正式批复后，另行通知时间进行报名。

**本项目已通过卫健委审批，尚待发改委论证，故目前公示的项目及预算并非最终结果，最终结果以发改批复为准，望周知。**

深圳市第三人民医院 设备科

2022年10月25日

**深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）配套医疗设备购置项目（第一批）设备清单**

**单位：台套/万元**

| **序号** | **使用科室** | **设备名称** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** |  | **E栋** | **413** |  | **18186.00** |  |
| **（一）** |  | **放射科** | **3** |  | **3510.00** |  |
| 1 | E栋放射科 | 磁共振成像系统（3.0T） | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 国产 |
| 2 | E栋放射科 | X线计算机体层摄影设备（128排） | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 国产 |
| 3 | E栋放射科 | 数字X线摄影系统(双板DR) | 1 | 110.00 | 110.00 | 国产 |
| **（二）** |  | **手术麻醉科** | **80** |  | **2152.00** |  |
|  |  | **腔镜设备** |  |  |  |  |
| 1 | E栋手麻室 | 超高清腹腔镜系统（带录像系统） | 1 | 165.00 | 165.00 | 进口 |
|  |  | **灯床塔** |  |  |  |  |
| 1 | E栋手麻室 | 手术无影灯（子母） | 3 | 35.00 | 105.00 | 国产 |
| 2 | E栋手麻室 | 骨科专用手术床 | 1 | 96.00 | 96.00 | 进口 |
| 3 | E栋手麻室 | 全电动手术床 | 2 | 45.00 | 90.00 | 国产 |
| 4 | E栋手麻室 | 医用外科吊塔 | 3 | 8.00 | 24.00 | 国产 |
| 5 | E栋手麻室 | 医用麻醉吊塔 | 3 | 10.00 | 30.00 | 国产 |
| 6 | E栋手麻室 | 医用腔镜吊塔 | 3 | 8.00 | 24.00 | 国产 |
| 7 | E栋手麻室 | 医用吊塔（恢复室） | 2 | 8.00 | 16.00 | 国产 |
| 8 | E栋手麻室 | C型臂X光机 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
|  |  | **麻醉设备** |  |  |  |  |
| 1 | E栋手麻室 | 麻醉工作站 | 1 | 90.00 | 90.00 | 国产 |
| 2 | E栋手麻室 | 麻醉机（高档） | 4 | 50.00 | 200.00 | 国产 |
| 3 | E栋手麻室 | 麻醉机（中档） | 3 | 20.00 | 60.00 | 国产 |
| 4 | E栋手麻室 | 静脉靶控输注工作站 | 6 | 18.00 | 108.00 | 国产 |
| 5 | E栋手麻室 | 监护仪 | 7 | 12.00 | 84.00 | 国产 |
| 6 | E栋手麻室 | 血气分析仪 | 1 | 15.00 | 15.00 | 国产 |
| 7 | E栋手麻室 | 脑电双频谱指数监护仪 | 4 | 28.00 | 112.00 | 国产 |
| 8 | E栋手麻室 | 脑氧饱和度监测仪 | 1 | 40.00 | 40.00 | 国产 |
| 9 | E栋手麻室 | 转运呼吸机 | 1 | 11.00 | 11.00 | 国产 |
| 10 | E栋手麻室 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 40.00 | 40.00 | 国产 |
| 11 | E栋手麻室 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
|  |  | **电外科及护理设备** |  |  |  |  |
| 1 | E栋手麻室 | 高频电刀 | 4 | 13.00 | 52.00 | 进口 |
| 2 | E栋手麻室 | 医用升降温毯 | 4 | 6.00 | 24.00 | 国产 |
| 3 | E栋手麻室 | 手术用腔镜器械包 | 4 | 30.00 | 120.00 | 进口 |
| 4 | E栋手麻室 | 骨科脊柱器械包 | 1 | 30.00 | 30.00 | 进口 |
| 5 | E栋手麻室 | 手术器械包（进口） | 6 | 20.00 | 120.00 | 进口 |
| 6 | E栋手麻室 | 手术器械包（国产） | 6 | 10.00 | 60.00 | 国产 |
| 7 | E栋手麻室 | 便携式纤维支气管镜（带光源） | 2 | 18.00 | 36.00 | 进口 |
| 8 | E栋手麻室 | 自体血回收系统 | 1 | 40.00 | 40.00 | 进口 |
| 9 | E栋手麻室 | 微创血流动力学监测系统 | 1 | 50.00 | 50.00 | 进口 |
| 10 | E栋手麻室 | 无创血流动力学监测系统 | 1 | 20.00 | 20.00 | 国产 |
| 11 | E栋手麻室 | 手术行为管理系统 | 1 | 90.00 | 90.00 | 国产 |
| **（三）** |  | **核医学科** | **2** |  | **1300.00** |  |
| 1 | E栋核医学科 | 单光子发射型计算机断层扫描仪（SPECT/CT） | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 进口 |
| 2 | E栋核医学科 | 全身密度仪（DXA） | 1 | 200.00 | 200.00 | 进口 |
| **（四）** |  | **消化内科（消化内镜中心）** | **15** |  | **1585.00** |  |
| 1 | E栋消化内科 | 高清电子胃肠镜系统 | 2 | 420.00 | 840.00 | 进口 |
| 2 | E栋消化内科 | 超声内镜 | 1 | 150.00 | 150.00 | 进口 |
| 3 | E栋消化内科 | 胃肠动力诊断系统 | 1 | 160.00 | 160.00 | 国产 |
| 4 | E栋消化内科 | 全自动清洗消毒机 | 3 | 35.00 | 105.00 | 进口 |
| 5 | E栋消化内科 | 内镜储存柜 | 2 | 28.00 | 56.00 | 进口 |
| 6 | E栋消化内科 | 洗消工作站及纯水系统 | 1 | 40.00 | 40.00 | 国产 |
| 7 | E栋消化内科 | 消化内镜专用吊塔 | 3 | 8.00 | 24.00 | 国产 |
| 8 | E栋消化内科 | 消化内镜治疗工作站 | 1 | 130.00 | 130.00 | 进口 |
| 9 | E栋消化内科 | 超声小探头 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| **（五）** |  | **呼吸内镜中心** | **17** |  | **3345.00** |  |
| 1 | E栋呼吸内镜中心 | 超声电子支气管镜系统 | 1 | 360.00 | 360.00 | 进口 |
| 2 | E栋呼吸内镜中心 | 支气管镜放置导航系统 | 1 | 450.00 | 450.00 | 进口 |
| 3 | E栋呼吸内镜中心 | 电子支气管镜(含超细镜)系统 | 1 | 256.00 | 256.00 | 进口 |
| 4 | E栋呼吸内镜中心 | 电子支气管镜（含荧光支气管镜）系统 | 1 | 294.00 | 294.00 | 进口 |
| 5 | E栋呼吸内镜中心 | 电子支气管镜系统 | 2 | 255.00 | 510.00 | 进口 |
| 6 | E栋呼吸内镜中心 | 呼吸内镜超级工作站 | 1 | 400.00 | 400.00 | 进口 |
| 7 | E栋呼吸内镜中心 | 清洗消毒设备 | 1 | 350.00 | 350.00 | 国产 |
| 8 | E栋呼吸内镜中心 | 移动C臂机 | 1 | 300.00 | 300.00 | 国产 |
| 9 | E栋呼吸内镜中心 | 荧光生物显微镜系统 | 1 | 35.00 | 35.00 | 国产 |
| 10 | E栋呼吸内镜中心 | 超高清硬质支气管镜 | 1 | 180.00 | 180.00 | 国产 |
| 11 | E栋呼吸内镜中心 | 内镜专用吊塔 | 5 | 8.00 | 40.00 | 国产 |
| 12 | E栋呼吸内镜中心 | 肺功能测试系统 | 1 | 170.00 | 170.00 | 进口 |
| **（六）** |  | **检验科** | **124** |  | **3018.00** |  |
| 1 | E栋检验科 | 实时荧光定量PCR仪（进口) | 1 | 45.00 | 45.00 | 进口 |
| 2 | E栋检验科 | 实时荧光定量PCR仪(国产） | 5 | 20.00 | 100.00 | 国产 |
| 3 | E栋检验科 | 全自动核酸分杯、提取系统 | 1 | 85.00 | 85.00 | 国产 |
| 4 | E栋检验科 | 生物安全柜（A2单人） | 8 | 6.00 | 48.00 | 国产 |
| 5 | E栋检验科 | 生物安全柜（A2双人） | 10 | 8.00 | 80.00 | 国产 |
| 6 | E栋检验科 | B2双人生物安全柜（B2双人） | 7 | 10.00 | 70.00 | 国产 |
| 7 | E栋检验科 | 结核分枝杆菌显微扫描系统 | 1 | 72.00 | 72.00 | 国产 |
| 8 | E栋检验科 | 离心机(生物安全型) | 7 | 16.00 | 112.00 | 进口 |
| 9 | E栋检验科 | 低温保存箱 | 13 | 2.00 | 26.00 | 国产 |
| 10 | E栋检验科 | 超低温保存箱 | 5 | 10.00 | 50.00 | 国产 |
| 11 | E栋检验科 | 医用冷藏箱 | 16 | 3.00 | 48.00 | 国产 |
| 12 | E栋检验科 | 全自动分枝杆菌培养监测仪 | 4 | 75.00 | 300.00 | 进口 |
| 13 | E栋检验科 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1 | 20.00 | 20.00 | 进口 |
| 14 | E栋检验科 | 临床微生物实验室全自动化流水线 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 进口 |
| 15 | E栋检验科 | 全自动细菌鉴定及药敏分析仪 | 1 | 20.00 | 20.00 | 进口 |
| 16 | E栋检验科 | 全自动细菌培养系统 | 1 | 45.00 | 45.00 | 进口 |
| 17 | E栋检验科 | 高压灭菌锅 | 5 | 6.00 | 30.00 | 国产 |
| 18 | E栋检验科 | 微生物药敏分析系统(真菌） | 1 | 20.00 | 20.00 | 进口 |
| 19 | E栋检验科 | 台式高速离心机 | 12 | 2.00 | 24.00 | 进口 |
| 20 | E栋检验科 | 三人共揽显微镜 | 1 | 15.00 | 15.00 | 进口 |
| 21 | E栋检验科 | 正置显微镜 | 3 | 9.00 | 27.00 | 进口 |
| 22 | E栋检验科 | 普通显微镜 | 5 | 2.00 | 10.00 | 国产 |
| 23 | E栋检验科 | 荧光显微镜 | 1 | 30.00 | 30.00 | 进口 |
| 24 | E栋检验科 | 细胞离心涂片机 | 1 | 15.00 | 15.00 | 进口 |
| 25 | E栋检验科 | 高通量基因测序仪 | 1 | 350.00 | 350.00 | 进口 |
| 26 | E栋检验科 | 荧光计 | 1 | 5.00 | 5.00 | 进口 |
| 27 | E栋检验科 | 自动化核酸电泳分析仪 | 1 | 35.00 | 35.00 | 进口 |
| 28 | E栋检验科 | 纯水仪 | 1 | 30.00 | 30.00 | 进口 |
| 29 | E栋检验科 | 二氧化碳培养箱 | 4 | 9.00 | 36.00 | 国产 |
| 30 | E栋检验科 | 染色仪 | 4 | 10.00 | 40.00 | 进口 |
| 31 | E栋检验科 | 核酸质谱仪 | 1 | 130.00 | 130.00 | 国产 |
| **（七）** | **E栋肺三科** | **肺三科-TBICU** | **69** |  | **1289.00** |  |
| 1 | E栋肺三科 | 营养代谢肺功能测试仪 | 1 | 65.00 | 65.00 | 进口 |
| 2 | E栋肺三科 | 移动式灭菌级空气消毒机 | 3 | 5.00 | 15.00 | 国产 |
| 3 | E栋肺三科 | 有创呼吸机（国产） | 7 | 21.00 | 147.00 | 国产 |
| 4 | E栋肺三科 | 有创呼吸机（进口） | 2 | 45.00 | 90.00 | 进口 |
| 5 | E栋肺三科 | 监护仪（中央监护系统1拖12） | 12 | 15.00 | 180.00 | 国产 |
| 6 | E栋肺三科 | 床旁输注工作站（一拖6） | 9 | 14.00 | 126.00 | 国产 |
| 7 | E栋肺三科 | 床旁输注工作站（一拖4） | 10 | 12.00 | 120.00 | 国产 |
| 8 | E栋肺三科 | 医用吊塔 | 19 | 8.00 | 152.00 | 国产 |
| 9 | E栋肺三科 | 连续性血液净化设备（CRRT） | 2 | 50.00 | 100.00 | 进口 |
| 10 | E栋肺三科 | 手持血液分析仪 | 1 | 16.00 | 16.00 | 进口 |
| 11 | E栋肺三科 | 婴幼儿高频、常频呼吸机 | 2 | 40.00 | 80.00 | 进口 |
| 12 | E栋肺三科 | 电子支气管镜系统 | 1 | 198.00 | 198.00 | 进口 |
| **（八）** | **E栋生物样本库** | **生物样本库** | **75** |  | **1063.00** |  |
| 1 | E栋生物样本库 | 水平低速冷冻离心机 | 2 | 20.00 | 40.00 | 进口 |
| 2 | E栋生物样本库 | 双人生物安全柜 | 2 | 7.50 | 15.00 | 进口 |
| 3 | E栋生物样本库 | 超低温冰箱 | 60 | 8.00 | 480.00 | 国产 |
| 4 | E栋生物样本库 | 气相液氮罐 | 10 | 50.00 | 500.00 | 进口 |
| 5 | E栋生物样本库 | 程序降温仪 | 1 | 28.00 | 28.00 | 进口 |
| **（九）** |  | **肾内科（血透室）** | **21** |  | **600.00** |  |
| 1 | E栋肾内科 | 单泵血液透析机 | 10 | 15.00 | 150.00 | 进口 |
| 2 | E栋肾内科 | 双泵血液透析机 | 10 | 30.00 | 300.00 | 进口 |
| 3 | E栋肾内科 | 血液透析用水处理设备 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
| **（十）** |  | **药剂科（药房）** | **7** |  | **324.00** |  |
| 1 | E栋药剂科 | 智慧发药系统 | 1 | 180.00 | 180.00 | 进口 |
| 2 | E栋手术室 | 手术室毒麻药品智能管理柜 | 6 | 24.00 | 144.00 | 国产 |
| **二** |  | **G栋** | **558** |  | **24660.00** |  |
| **（一）** |  | **放射科** | **3** |  | **8610.00** |  |
| 1 | G栋放射科 | 磁共振成像系统（超高端） | 1 | 6500.00 | 6500.00 | 国产 |
| 2 | G栋放射科 | X线计算机体层摄影设备（320排） | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 国产 |
| 3 | G栋放射科 | 数字X线摄影系统（双板DR) | 1 | 110.00 | 110.00 | 国产 |
| **（二）** |  | **手术麻醉科** | **105** |  | **3602.00** |  |
|  |  | **腔镜、一体化手术室设备** |  |  |  |  |
| 1 | G栋手麻室 | 3D高清腹腔镜（带录像系统） | 1 | 290.00 | 290.00 | 进口 |
| 2 | G栋手麻室 | 超高清腹腔镜系统（带录像系统）（进口） | 1 | 165.00 | 165.00 | 进口 |
| 3 | G栋手麻室 | 超高清腹腔镜系统（带录像系统）（国产） | 1 | 96.00 | 96.00 | 国产 |
| 4 | G栋手麻室 | 一体化手术室 | 2 | 180.00 | 360.00 | 国产 |
|  |  | **灯床塔** |  |  |  |  |
| 1 | G栋手麻室 | 手术无影灯（子母） | 5 | 35.00 | 175.00 | 国产 |
| 2 | G栋手麻室 | 骨科专用手术床 | 2 | 96.00 | 192.00 | 进口 |
| 3 | G栋手麻室 | 全电动手术床 | 3 | 45.00 | 135.00 | 国产 |
| 4 | G栋手麻室 | 医用外科吊塔 | 5 | 8.00 | 40.00 | 国产 |
| 5 | G栋手麻室 | 医用麻醉吊塔 | 5 | 10.00 | 50.00 | 国产 |
| 6 | G栋手麻室 | 医用腔镜吊塔 | 2 | 8.00 | 16.00 | 国产 |
| 7 | G栋手麻室 | 医用吊塔（恢复室6床） | 2 | 13.00 | 26.00 | 国产 |
| 8 | G栋手麻室 | C型臂X光机 | 1 | 150.00 | 150.00 | 国产 |
|  |  | **麻醉设备** |  |  |  |  |
| 1 | G栋手麻室 | 静脉靶控输注工作站 | 7 | 18.00 | 126.00 | 国产 |
| 2 | G栋手麻室 | 麻醉工作站（进口） | 1 | 96.00 | 96.00 | 进口 |
| 3 | G栋手麻室 | 麻醉工作站（国产） | 1 | 90.00 | 90.00 | 国产 |
| 4 | G栋手麻室 | 麻醉机（高档） | 3 | 50.00 | 150.00 | 国产 |
| 5 | G栋手麻室 | 麻醉机（中档） | 4 | 20.00 | 80.00 | 国产 |
| 6 | G栋手麻室 | 监护仪（高档） | 7 | 12.00 | 84.00 | 国产 |
| 7 | G栋手麻室 | 脑电双频谱指数监护仪 | 5 | 28.00 | 140.00 | 国产 |
| 8 | G栋手麻室 | 脑氧饱和度监测仪 | 1 | 40.00 | 40.00 | 国产 |
| 9 | G栋手麻室 | 转运呼吸机 | 1 | 11.00 | 11.00 | 国产 |
| 10 | G栋手麻室 | 血气分析仪 | 1 | 15.00 | 15.00 | 国产 |
| 11 | G栋手麻室 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 40.00 | 40.00 | 国产 |
| 12 | G栋手麻室 | 彩色多普勒超声诊断仪（国产） | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 13 | G栋手麻室 | 彩色多普勒超声诊断仪（进口） | 1 | 150.00 | 150.00 | 进口 |
|  |  | **电外科及护理设备** |  |  |  |  |
| 1 | G栋手麻室 | 高频电刀 | 5 | 13.00 | 65.00 | 进口 |
| 2 | G栋手麻室 | 手术用腔镜器械包 | 3 | 30.00 | 90.00 | 进口 |
| 3 | G栋手麻室 | 骨科脊柱器械包 | 2 | 30.00 | 60.00 | 进口 |
| 4 | G栋手麻室 | 医用升降温毯 | 5 | 6.00 | 30.00 | 国产 |
| 5 | G栋手麻室 | 手术器械包（进口） | 10 | 20.00 | 200.00 | 进口 |
| 6 | G栋手麻室 | 手术器械包（国产） | 10 | 10.00 | 100.00 | 国产 |
| 7 | G栋手麻室 | 便携式纤维支气管镜（带光源） | 2 | 18.00 | 36.00 | 进口 |
| 8 | G栋手麻室 | 自体血回收系统 | 1 | 40.00 | 40.00 | 进口 |
| 9 | G栋手麻室 | 微创血流动力学监测系统 | 1 | 48.00 | 48.00 | 进口 |
| 10 | G栋手麻室 | 无创血流动力学监测系统 | 1 | 20.00 | 20.00 | 国产 |
| 11 | G栋手麻室 | 手术行为管理系统 | 1 | 146.00 | 146.00 | 国产 |
| **（三）** |  | **重症医学科** | **287** |  | **5028.00** |  |
| 1 | G栋ICU | 插件式监护仪 | 42 | 14.00 | 588.00 | 国产 |
| 2 | G栋ICU | 有创呼吸机(进口） | 21 | 32.00 | 672.00 | 进口 |
| 3 | G栋ICU | 有创呼吸机（国产） | 21 | 21.00 | 441.00 | 国产 |
| 4 | G栋ICU | 转运呼吸机 | 6 | 11.00 | 66.00 | 国产 |
| 5 | G栋ICU | 无创呼吸机 | 6 | 13.00 | 78.00 | 进口 |
| 6 | G栋ICU | 电动床（国产） | 38 | 5.00 | 190.00 | 国产 |
| 7 | G栋ICU | 电动床（进口） | 4 | 28.00 | 112.00 | 进口 |
| 8 | G栋ICU | 输液信息采集系统 | 42 | 15.00 | 630.00 | 国产 |
| 9 | G栋ICU | 吊塔（悬臂+桥架式） | 42 | 11.00 | 462.00 | 国产 |
| 10 | G栋ICU | 俯卧位通气治疗专用防压褥床垫 | 4 | 15.00 | 60.00 | 进口 |
| 11 | G栋ICU | 亚低温治疗仪 | 6 | 8.00 | 48.00 | 国产 |
| 12 | G栋ICU | 便携式彩超 | 3 | 40.00 | 120.00 | 国产 |
| 13 | G栋ICU | 高档彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 120.00 | 120.00 | 国产 |
| 14 | G栋ICU | 心肺复苏机 | 1 | 25.00 | 25.00 | 国产 |
| 15 | G栋ICU | 临时起搏器 | 6 | 6.00 | 36.00 | 进口 |
| 16 | G栋ICU | 全自动血气分析仪 | 2 | 20.00 | 40.00 | 进口 |
| 17 | G栋ICU | 荧光免疫定量分析仪 | 1 | 35.00 | 35.00 | 国产 |
| 18 | G栋ICU | 血流动力学监测仪（桡动脉picco） | 2 | 45.00 | 90.00 | 进口 |
| 19 | G栋ICU | 连续性血液净化设备（中档） | 8 | 40.00 | 320.00 | 进口 |
| 20 | G栋ICU | 连续性血液净化设备（高档） | 4 | 55.00 | 220.00 | 进口 |
| 21 | G栋ICU | 电子支气管内窥镜 | 1 | 200.00 | 200.00 | 进口 |
| 22 | G栋ICU | 数字化多功能脑电图仪 | 1 | 35.00 | 35.00 | 国产 |
| 23 | G栋ICU | 便携呼吸功能测定仪 | 2 | 10.00 | 20.00 | 国产 |
| 24 | G栋ICU | 血流动力学监测系统（肺漂浮导管） | 2 | 90.00 | 180.00 | 进口 |
| 25 | G栋ICU | 主动脉内球囊反博泵 | 1 | 140.00 | 140.00 | 进口 |
| 26 | G栋ICU | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 20 | 5.00 | 100.00 | 国产 |
| **（四）** |  | **消化内科（消化内镜中心）** | **21** |  | **3053.00** |  |
| 1 | G栋消化内科 | 高清电子胃肠镜系统（进口） | 3 | 420.00 | 1260.00 | 进口 |
| 2 | G栋消化内科 | 高清电子胃肠镜系统（国产） | 3 | 350.00 | 1050.00 | 国产 |
| 3 | G栋消化内科 | 超声内镜 | 1 | 150.00 | 150.00 | 进口 |
| 4 | G栋消化内科 | 全自动清洗消毒机 | 5 | 35.00 | 175.00 | 进口 |
| 5 | G栋消化内科 | 洗消工作站及纯水系统 | 1 | 140.00 | 140.00 | 国产 |
| 6 | G栋消化内科 | 消化内镜专用吊塔 | 6 | 8.00 | 48.00 | 国产 |
| 7 | G栋消化内科 | 消化内镜治疗工作站 | 1 | 130.00 | 130.00 | 进口 |
| 8 | G栋消化内科 | 消化道辅助监测系统 | 1 | 100.00 | 100.00 | 国产 |
| **（五）** |  | **消毒供应中心** | **40** |  | **1750.00** |  |
| 1 | G栋供应室 | 脉动真空灭菌器（高档） | 4 | 73.00 | 292.00 | 国产 |
| 2 | G栋供应室 | 脉动真空灭菌器（中档） | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| 3 | G栋供应室 | 蒸汽品质提升系统 | 1 | 30.00 | 30.00 | 国产 |
| 4 | G栋供应室 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 60.00 | 60.00 | 国产 |
| 5 | G栋供应室 | 甲醛蒸汽灭菌器 | 1 | 70.00 | 70.00 | 国产 |
| 6 | G栋供应室 | 大型多功能清洗消毒器 | 1 | 135.00 | 135.00 | 国产 |
| 7 | G栋供应室 | 全自动清洗消毒机（多腔） | 1 | 180.00 | 180.00 | 国产 |
| 8 | G栋供应室 | 清洗架自动回传轨道 | 1 | 25.00 | 25.00 | 国产 |
| 9 | G栋供应室 | 单腔清洗消毒器 | 4 | 45.00 | 180.00 | 国产 |
| 10 | G栋供应室 | 双门负压清洗消毒器 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 11 | G栋供应室 | 洁净蒸汽发生器 | 6 | 10.00 | 60.00 | 国产 |
| 12 | G栋供应室 | 多功能清洗消毒中心 | 3 | 45.00 | 135.00 | 国产 |
| 13 | G栋供应室 | 多功能清洗槽 | 4 | 25.00 | 100.00 | 国产 |
| 14 | G栋供应室 | 全自动软式內镜清洗消毒器（双缸） | 1 | 25.00 | 25.00 | 国产 |
| 15 | G栋供应室 | 全自动软式內镜清洗消毒器（立式） | 1 | 35.00 | 35.00 | 国产 |
| 16 | G栋供应室 | 水处理机 | 1 | 95.00 | 95.00 | 国产 |
| 17 | G栋供应室 | 集中供液系统 | 1 | 28.00 | 28.00 | 国产 |
| 18 | G栋供应室 | 软镜清洗工作站 | 2 | 30.00 | 60.00 | 国产 |
| 19 | G栋供应室 | 医用干燥柜 | 3 | 20.00 | 60.00 | 国产 |
| 20 | G栋供应室 | 真空干燥柜 | 2 | 20.00 | 40.00 | 国产 |
| **（六）** |  | **产科** | **51** |  | **1133.00** |  |
| 1 | G栋产科 | 便携式低频脉冲治疗仪 | 5 | 10.00 | 50.00 | 国产 |
| 2 | G栋产科 | 智能三维体态评估系统 | 1 | 35.00 | 35.00 | 国产 |
| 3 | G栋产科 | 辐射保暖台 | 8 | 15.00 | 120.00 | 国产 |
| 4 | G栋产科 | 单臂吊塔 | 8 | 8.00 | 64.00 | 国产 |
| 5 | G栋产科 | 中央胎儿监护系统（1拖20） | 1 | 140.00 | 140.00 | 国产 |
| 6 | G栋产科 | 手术无影灯（吊顶型） | 11 | 1.00 | 11.00 | 国产 |
| 7 | G栋产科 | 负压振动理疗仪 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 8 | G栋产科 | 胎心监护系统（1拖10系统） | 1 | 50.00 | 50.00 | 国产 |
| 9 | G栋产科 | 矩阵射频治疗仪 | 1 | 80.00 | 80.00 | 国产 |
| 10 | G栋产科 | 全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统 | 2 | 25.00 | 50.00 | 国产 |
| 11 | G栋产科 | 胎儿脐血流检测仪 | 1 | 8.00 | 8.00 | 国产 |
| 12 | G栋产科 | 产程三维导航系统 | 1 | 110.00 | 110.00 | 国产 |
| 13 | G栋产科 | 分娩镇痛仪 | 1 | 35.00 | 35.00 | 国产 |
| 14 | G栋产科 | 电子阴道镜数字成像系统 | 1 | 20.00 | 20.00 | 国产 |
| 15 | G栋产科 | 多功能产床 | 8 | 35.00 | 280.00 | 进口 |
| **（七）** |  | **呼吸内科** | **13** |  | **955.00** |  |
| 1 | G栋呼吸科 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 4 | 20.00 | 80.00 | 国产 |
| 2 | G栋呼吸科 | 内镜清洗工作站 | 2 | 40.00 | 80.00 | 国产 |
| 3 | G栋呼吸科 | 纯水系统 | 1 | 20.00 | 20.00 | 国产 |
| 4 | G栋呼吸科 | 镜库 | 1 | 15.00 | 15.00 | 国产 |
| 5 | G栋呼吸科 | 内镜追溯系统 | 1 | 20.00 | 20.00 | 国产 |
| 6 | G栋呼吸科 | 超声电子支气管镜系统 | 1 | 267.00 | 267.00 | 进口 |
| 7 | G栋呼吸科 | 电子支气管镜系统 | 1 | 245.00 | 245.00 | 进口 |
| 8 | G栋呼吸科 | 内科胸腔镜系统 | 1 | 38.00 | 38.00 | 进口 |
| 9 | G栋呼吸科 | 肺功能测试系统 | 1 | 190.00 | 190.00 | 进口 |
| **（八）** |  | **新生儿科** | **31** |  | **361.00** |  |
| 1 | G栋新生儿科 | 多功能培养箱 | 1 | 50.00 | 50.00 | 进口 |
| 2 | G栋新生儿科 | 婴儿培养箱 | 9 | 8.00 | 72.00 | 国产 |
| 3 | G栋新生儿科 | 桥式吊塔 | 17 | 8.00 | 136.00 | 国产 |
| 4 | G栋新生儿科 | 新生儿高频呼吸机 | 1 | 40.00 | 40.00 | 进口 |
| 5 | G栋新生儿科 | 无创呼吸机 | 3 | 21.00 | 63.00 | 国产 |
| **（九）** |  | **药剂科（药房）** | **7** |  | **168.00** |  |
| 1 | G栋手术室 | 手术室毒麻药品智能管理柜 | 7 | 24.00 | 168.00 | 国产 |
|  |  | **合 计** | **971** |  | **42846.00** |  |