深圳市第三人民医院
F栋7楼冷水机组维修工程
招标文件

- 工程概况：

本工程为深圳市第三人民医院F栋7楼冷水机组维修工程。

- 工程范围：

1台申菱冷水机组压缩机绕组维修，需要更换冷冻油、过滤器、冷媒，包含拆卸、搬运、安装、调试等。

- 承包方式：

1、按机电制冷设备维修工程范围定标维修进行总价包干；

2、工程包括现场勘核、包工包料、包质量、包安全、包进度、包税金及各种措施费。

- 技术要求：

1、按国家现行技术标准和机电设备、中央空调机电制冷设备验收以及验收评定标准等规范验收，要求达到设计运行标准；

2、施工中所规定的材料，需要提供产品合格证等。

- 计价依据：

1、本机电制冷设备维修工程项目按一类工程标准计价；

2、按市场价计价。

- 工期要求：

1、本工程计划开工日期2023年  月   日，工期预计20天；

2、中标后签订施工合同，工程施工合同基本条文：参照“深圳市机电制冷设备维修工程施工合同”（标准本）。

- 截标日期：

1、各投标单位于2023年  月  日下午2点30分前递送投标文件至行政楼8楼   会议室，逾期按弃权处理；

2、截标日当天不当众开标，中标通知将于截标后5个工作日内挂网公布，公示期7天；

3、投标文件应认真严谨，不得涂改，附工期及质量承诺书，并加盖单位公章后方可有效。

- 评标方法：

1、最低价中标法。

- 付款及结算：

1、不预付维修工程款，维修工程施工至验收合格，付合同总价款的95%，合同总价款的5%作为保修款，保修期壹年，期满后一次性结算；

2、按中标总价结算，本工程实行无现场签证管理。

- 投标资料:

1、营业执照、企业资质证书（盖红章，不密封）；

2、法人代表证明书或法人代表委托书、投标人身份证（盖红章，不密封）；

3、近三年内同类机电制冷设备维修工程的业绩（盖红章，不密封）；

- 其它:

1、中标单位在签订合同时，坚持提出附加条件和不合理要求，招标人有权取消其中标资格，由此产生的一切损失由原中标单位负责；

2、招标人保证在此次招标活动中，廉洁奉公，不索取贿赂，不贪污腐败，若有发现和举报，愿接受相关部门检举和查处；

3、本工程招标控制价为6.5万元，如投标报价高于该金额，视为废标。

招标单位：深圳市第三人民医院

联 系 人：

联系电话：

深圳市第三人民医院

后勤保卫部

二〇二三年五月九日

附：

工程量清单-深圳市第三人民医院F栋7楼冷水机组维修工程

| № | 项次 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复盛压缩机维修 | CSR550-AH，功率96.7KW | 项 | 1 |  |  | 住院楼F栋7楼申菱LSRF320A风冷模块 |
| 2 | 复盛冷冻油 | 120R，5Gal/桶 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 3 | 科慕冷媒 | R134A，13.5Kg/ | 瓶 | 9 |  |  |  |
| 4 | 复盛油过滤器 | 2617020252 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 干燥过滤器 | D-48 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 搬运费（含脚手架） | 拆卸，人工搬运及叉车托运从7楼至1楼 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 | 检测、分析，安装、调试等 | 项 | 1 |  |  |  |