| 达盟全自动免疫组化染色仪AS600专用试剂耗材目录及需求参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 内容描述 | 规格 | 配套的设备名称 |
| 1 | 免疫显色试剂 | 过氧化物酶封闭剂 一抗后试剂 多聚物 DAB底物 DAB缓冲液 苏木素 | 300测试/盒 | 达盟全自动免疫组化染色仪AS600 |
| 2 | 清洗液 | PBS，10X | 1000 ml/瓶 | 达盟全自动免疫组化染色仪AS600 |
| 3 | 脱蜡液 |  | 1000 ml/瓶 | 达盟全自动免疫组化染色仪AS600 |
| 4 | 抗原修复缓冲液I | 柠檬酸 | 1000 ml/瓶 | 达盟全自动免疫组化染色仪AS600 |
| 5 | 抗原修复缓冲液II | EDTA | 1000 ml/瓶 | 达盟全自动免疫组化染色仪AS600 |
| 6 | 标签+色带（70mm*300m） | 70mm*300m | 套 | 达盟全自动免疫组化染色仪AS600 |
| 7 | 开放试剂瓶（7ml） | 42ml总装量 | 10个/盒 | 达盟全自动免疫组化染色仪AS600 |
| 8 | 玻片盖 |  | 50个/盒 | 达盟全自动免疫组化染色仪AS600 |
| 9 | 探针清洗试剂 | 3.75ml，一次探针清洗/300测试 | 15次/条 | 达盟全自动免疫组化染色仪AS600 |

附件1：   达盟全自动免疫组化染色仪AS600专用试剂耗材目录及需求参数