三维可视化医学影像处理软件

技术参数

- 配置要求：

1  三维可视化医学影像处理软件         1套

2  智能导航一体机                     1台

（含无线键鼠套装、USB扩展坞、无线激光鼠标、SDI高清线）

3  流域主机                           1套

4  医用台车                           1台

- 参数要求：

一、流域主机

1.1系统架构：组件化架构

1.2高性能图像处理工作站配置1套：

1.3 CPU：Intel® Core™ i7 8代 主频3.2GHz及以上；

1.4 GPU：RTX 4080及以上；

1.5内存：64G及以上；

1.6硬盘：固态硬盘容量1T 及以上，有C盘、D盘分区

二、三维可视化医学影像处理软件

1、数据管理功能

1.1提供病例列表，显示当前的用户建立的全部病例档案；

1.2提供病例信息搜索；

1.3支持新建病例；

1.4支持对病例信息进行编辑；

1.5支持病例图像预览、三维模型预览功能；

1.6支持病例的删除；

1.7支持模型导入导出功能

1.8导入、导出单张图像的时间（图像大小5.93MB）：≤5秒；

1.9用户差错防御：用户删除的病例，可以在30天内，通过恢复功能进行信息恢复

2、用户管理功能

2.1提供用户管理功能，支持用户新增、删除、密码修改功能。

3、三维重建功能

3.1图像和模型浏览功能：

（1）支持查看多视图原始图像

（2）支持图像横断面、矢状面、冠状面精确翻页

（3）支持图像窗宽窗位调节、重置

（4）支持鼠标滚轮调节窗宽窗位

（5）具备图像移动、缩放、旋转、定位

（6）支持模型的颜色、透明度调节

（7）支持三维模型的移动、缩放、旋转

3.2图像和模型浏览功能

（1）支持全肺系统一键重建功能

- 支持肺部单个组织（肺叶、肺动脉、肺静脉、支气管）一键重建功能

3.3交互工具

（1）支持图像上添加文字标注

（2）支持图像的长度测量工具

（3）支持标注删除功能

（4）支持保存标注信息功能

（5）支持显示/隐藏标注信息功能

（6）支持交互重建功能，具备笔刷工具、大小调整，三维连通域处理功能。

（7）支持模型新增，模型删除功能。

3.4重建效率

（1）自动三维重建速度：<25 min

（2）胸肺全系统一键重建时间<5分钟

（3）单组织一键重建时间 <3分钟

4、模型分割功能

（1）非解剖性切割：通过绘制分割线确定预分割位置，可对模型进行线切割。

（2）解剖性切割：可交互选择血管并标记，计算标记血管的灌注区域

（3）模拟染色：选择染色方式和目标血管染色位置，将在目标组织根据目标位置计算出分割结果。

（4）非解剖性切割、解剖性切割、模拟染色计算时间： <15s

（5）标注工具：可生成文本标注。

（6）图层管理工具：可编辑模型颜色、透明度，并合成和删除标签组。

（7）测量工具：可测量三维模型两点之间的三维直线距离

（8）多窗口显示：多子窗口可同时显示不同模型组合，可绑定一个子窗口与主窗口同步显示，所有子窗口都可与主窗口绑定或解绑同步视角。

（9）图片管理工具：可保存主阅览窗图像、打开JPG、PNG、BMP格式图像、删除图像。

5、融合显示功能

5.1影像采集和处理

（1）支持采集卡视频输入并显示功能

（2）支持本地MP4格式视频播放和控制功能

（3）支持影像与模型融合结果视频录制和保存功能

（4）支持视频播放、暂停、停止、进度拖动功能

5.2融合显示

（1）支持三维模型与视频同屏融合显示

（2）融合显示内窥镜图像与三维模型时，帧率>25帧，延时<100ms。

（3）支持融合影像全屏显示功能

（4）支持全屏下模型透明度、颜色快捷调整功能

（5）支持全屏下不同子窗口模型快捷切换，多窗口模型同步显示功能。

6、报告打印功能

（1）支持医院名称编辑

（2）支持病例信息编辑和修改

（3）支持融合显示图片载入

（4）支持病例报告打印功能

- 技术及售后服务：

- ★ 整机质保期≧6年，需提供原厂家保修承诺