货物类项目采购需求申报书

| 项目名称 |  | 急救培训模型一组 | 采购类型 | 货物类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 预算限额（万元） |  | 17.96 | 是否接受进口 | 不接受进口 |
| 设备是否需要具备医疗器械注册证 |  |  | 不需要 |  |
| 申请科室民主管理小组成员签名（签名表示确认申报书的所有内容，知悉并同意） 时间： |  |  |  |  |
| 货物清单 | 序号; 货物名称; 数量; 单位; 限价. 1; 气道管理模型; 1; 个（样品）; 5. 2; 全身心肺复苏模型（含反馈装置） （核心）; 1; 个（样品）; 8. 3; 自动体外除颤仪训练机; 2; 台; 3. 4; 脊柱固定板及配件（固定带4条，头部固定器1组，颈部固定器1部）; 2; 套; 1.96. |
| 具体技术要求 | - 一、（请用100字以内描述采购标的物的功能和质量要求，建议在本处明确适用范围、病种范围或使用科室、使用场景等，可参考设备注册证或说明书上适用范围内容。描述不准有品牌倾向性） - 1.为提升急诊急救人员的救治能力，需要定期对相关人员进行培训和考核，所以急救培训模型是需要不断更新使用。 - 2.采用模拟教学方式老师可以在模型上设计出不同层次的真实临床环境对学生进行培训及考核。而且学生在掌握理论的基础上可以对模型进行亲手操作各种临床模拟训练。可以快速有效的提升学生的医技水平。 - 3.为此我科室申请购买全身心肺复苏模型（含反馈装置）、气道管理模型、创伤患者搬运器材用于对学生的模拟教学。 - 二、投标人拟投产品符合政府采购政策的，投标人须按招标文件要求提供相关的证明材料。 - 三、投标人拟投产品必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； - 四、如检验检测的事项属于法律、行政法规规定应当取得市场监督管理部门资质认定事项的，出具该报告的检验检测机构应当依法取得市场监督管理部门资质认定，在资质认定证书规定的能力范围内出具检验检测报告，并在报告上标注资质认定标志（CMA）。如法律、行政法规对检验检测机构资质认定另有规定的（如医疗器械类的检验检测），应依照相关法律、行政法规的规定在评审准则中予以明确报告是否需要特定资质认定标志。 备注： 1、投标人须提供上表所列产品，在规定的时间内送至指定地点参与评分。 2、样品与《实质性响应条款偏离表》中对应的投标内容存在不符的，评委会可根据情况视为《实质性响应条款偏离表》填写不实，初审不通过。 3、材料样品将作为履约验收的参考。 说明：1、带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。 2、技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共 项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。 3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。 设备名称; 招标技术要求. 气道管理模型; 1、具有头颈部解剖特征，可以讲解推额提颏开放气道手法和气道痉挛。. 2、可进行经口腔气管内插管、经鼻腔气管内插管。. 3、模拟气道可以插入喉罩(LMA)和复合插管。. 4、可进行复苏球通气练习。. 5、提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。. 6、人工通气时可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习。. 7、具有模拟胃胀气功能。. 8、可以进行光导气管插管的使用练习。. 9、可使用支气管镜。. ▲10、喉镜压力过大会出现牙齿断裂的警报声。（提供彩页或说明书）. 11、可模拟呕吐，可模拟喉痉挛。. 12、配备有吸盘可以固定于光滑表面。. ▲13、模型的上颌牙齿可以拆卸。（提供实物可以拆卸的照片）。. ▲14、模型配备气道解剖模块。（提供实物解剖的照片）。. 全身心肺复苏模型（含反馈装置）; - 1、模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，为全身模型；. - 2、可以根据国际复苏联盟指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 压额提颌、推下颚；. - 3、可进行通气包括：口对口 、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）；. - 4、模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况：在学员正常通气或根据国际复苏联盟指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据；. - 5、可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮；. - 6、模型各项参数及反馈的指标分数符合最新AHA指南；. - 7、模型可通过手动感知双侧颈动脉搏动；. - 8、有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同强壮程度的病人，每个弹簧的高度至少15厘米；可让学员识别不同的胸部刚度并相应地调整其按压力度。. - ▲9、模型配备传感器可测量指标包括：1）按压深度；2）按压间隙；3）按压频率；4）回弹是否充足；5）可反馈通气量及通气频率；6）可反馈手放置位置的正误； - 可以测量并给与0~100分的评分（提供彩页或说明书）；. - ▲10、可使用手机或iPad免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据；（提供反馈信息的截图证明）。. - ▲11、模型配备可充电式锂电池。 模型的充电和供电可提供USB－C接口。 （提供图片证明）。. - 12、模型可以用于学生训练与考核（提供技能报告器软件登记证书证明资料）。. - ▲13、胸皮的厚度4毫米±1毫米，分别模型左右双侧的肩部、胸部、腹部共有6个卡扣孔位，（提供实物图片）。. - ▲14、模型体内内置模拟人体生理结构的胸板，胸板和胸皮使用卡扣式安装，胸板内测安装按压感应模块，按压感应模块与模型主板使用网口连接。（提供模拟人体胸骨的胸板的照片和按压感应模块与模型主板的连接照片）。. - 15、模型内部内置可以更换的按压板，在按压板和胸板之间可以安装可更换的肺袋，按压板的下面配置模型按压深度的感应测量模块（提供实物图片）。. - ▲16、模型的右肩膀配置模型的外接电子显示器的连接延长线。延长线的长度至少8厘米，当延长线不使用时可以隐藏在卡孔中。（提供实物图片）。. - 17、模型内部的排气管路排气口位于模型的右侧，排气管的直径约2cm±1cm。. - 18、模型气道的肺袋规格约20cm±1cm*30cm±1cm。. - ▲19、模型模拟正常人的宽度≥32cm,高度≥150cm。（提供实物图片）。. - ▲20、模型支持连接的设备有：电子显示器、安装APP的手机、安装APP的Ipad平板、具体反馈装置根据实际的需求进行选择。（提供可支持设备实物图片）。. - ▲21、支持≥3台模型同时连接到下面的任何一种设备：1）、安装APP的手机；2）、安装APP的Ipad平板；（提供设备同时连接多个模型的照片）. - ▲22.模型APP可以同时连接≥3个模拟人，显示多个模拟人时，分别实时显示模型的按压深度、频率、通气的动态情况、预设总时间倒计时，停止按压时，实时计算显示停止按压的时间，直到下次开始按压，则自动隐藏中断时间栏，每个模型的子界面右下角配备波形图标，选择后可以转向显示每个模型的详细的按压深度、频率、通气的实时跟踪动态界面。（提供APP和模拟人使用的截图）. - ▲23.单个模型时APP可以显示按压得分、通气得分、胸外按压时间比率、按压分数行可以显示中断按压的时间、频率、当按压手部位置错误时显示提醒标识，当按压深度不够时显示向下的提醒标识，当按压没有完全回弹时显示向上的提醒标识。（提供APP和模拟人使用的截图）. 自动体外除颤仪训练机; 1. 主机物理规格/性能. 1.1整机重量（含电池）≤2Kg. 1.2设备具备便携把手. 2. 电极片. 2.1提供成人和小儿使用电极片. - 2.2自动进行电极片检测，若没有连接好电极片插好插头，机器会一直提示连接电极片插好电极线插头. - 2.3电极片上具有电极片粘贴方式示意图. - 2.4主机上有电极片粘贴位置动画提示，（提供实物图片证明材料）. - 2.5电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅需换电极片. - 3. 电池. - 3.1电池供电. - 4 屏幕/操作. - ▲4.1 ≥7寸彩色面板，支持动画指导用户执行急救操作（提供彩页证明）.. - ▲4.2 屏幕显示内容包括：训练模式、除颤模式（半自动/全自动模式）、CPR模式、CPR持续时间、电击次数、开机后设备运行时间、音量、语言、电量状态、播放操作指示图。（提供使用说明书证明材料）. - 4.3提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文. - 4.4支持成人/小儿患者类型快速切换. - 4.5支持开盖开机. - 5. 遥控器. - 5.1电池供电. - ▲5.2按钮选择功能需具有模拟：电极片接好模式、电极片未接好模式、建议电击模式（可电击节律）、无电击模式（正常节律）、半自动/全自动模式、音量调节等功能，（提供使用说明书证明材料）. - ▲5.3可遥控训练机播放/停止播放动画（提供使用说明书证明材料）. - 6. - ▲6.1培训机应仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正AED的外型、尺寸操作方法一致. - 6.2具有多种训练模式：可电击节律-一次除颤成功、可电击节律-两次除颤成功、可电击节律-三次除颤成功、正常节律-不建议除颤（提供使用说明书证明材料）. - 6.3语音提示提供高、中、低、静音音量设置. - 6.4培训机没有电流输出，可模拟真正AED的各项操作，并可根据采购人要求调节成多种急救过程，供培训使用. - ▲6.5有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态（提供使用说明书证明材料）. - 6.6训练机可设置CPR模式及节奏音：30:2、15:2. - 6.7同时支持半自动、全自动两种放电模式. 脊柱固定板及配件（固定带4条，头 部固定器1组，颈部固定器1副）; - 1.脊柱固定板：. - ▲自身重量≤7kg，可以承重≥1100kg；. - 防水而不易污染；. - 固定带的卡针可以适用于各类固定带，包括“X”型固定带；. - 2.头部固定器：. - ▲两侧固定板可进行多向调节 ；. - 有固定头、颌部绑带；. - 具有手柄卡锁功能；. - 使用一次性气道可快速和容易替换；. - 3.四合一颈托. - ▲具有≥4档调节功能，适用于不同长度的颈椎固定；. - 配备固定锁确保颈托的稳定和对称；. - 有超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理；. |
| 商务需求 | # 一、报价要求 # 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 # 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。 # 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。 # 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 # 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。 # 二、招标商务需求 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 维修响应及故障解决时间; 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。. 2; 关于保修期; ★货物免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。. 3; 关于保修期内服务; 保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。. 4; 关于维修配件及软件升级; 投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。. 5; 关于设备设计使用年限; ★投标人提供的仪器设备属于医疗器械的，其设计使用年限≥6年。【设计年限需提供设备说明书或由厂家盖章的说明函进行佐证（格式自拟）】，非医疗器械则无需提供。. 6; 关于设备生产日期; ★投标人提供的仪器设备的生产日期必须在1年内生产，时间自设备到货日期起算【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】. 7; 关于配套试剂及耗材; ★承诺可在深圳医用耗材阳光交易和监管平台上采购仪器配套封闭试剂及耗材，阳光采购平台上注册为限价目录产品，并承诺提供深圳市内最低供货价【提供承诺函，（格式自拟）】。. 8; 关于零配件、消耗品和延续保修; 投标人应提供维修零配件、消耗品和延续保修的报价单。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细清单》中（清单格式自拟）。. 9; 关于设备开机率; 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A.年开机率在90（含）-95%（不含）之间按一赔 二 延长保修期. B.年开机率在85（含）-90%（不含）之间按一赔 五 延长保修期 C.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%）. 10; 其他; 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务。. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; ★1.1签订合同后 30 天（日历日）内交货。. 1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。. 1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。. 1.4中标人提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件和商检证明文件（免检设备提供免检证明）。. 1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物。. 1.6中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后 5 天内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。. 2; 关于验收; 2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。. 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。. 2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收，必要时采购人有权邀请第三方机构及办单位以外专家参与验收，相关验收意见作为验收参考资料，相关费用由中标人承担。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。. 3; 关于违约; 3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。. 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。. 3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。. 3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同. 3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。. 3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。. 4; 关于付款; 4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的 100 %。 4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。 4.4涉及政府投资项目待资金下达后进行支付。. ★5; 项目（产品）要求; ★5.1若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。. ★6; - 知识产权合规承诺; 6.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 6.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 - 6.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。. 7; 履约保证金; - 提交说明 - 时间：收到中标通知书后五个工作日内提交； - 金额：合同（成交）金额的 5 %； - 方式：中标人自主选择； - 退还说明： - 时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请审核同意后，无息返还乙方的履约保证金。因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 - 违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 - 中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除投标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。. 8; ★8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。. |

综合评分法评标信息

一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

二、评标信息

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（53分） |  |  |
|  | 技术规格偏离情况 | 一、评分内容： 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据第三章 用户需求书“二、技术要求”响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分。 带▲参数为重点参数共{23}分，每负偏离一项扣{1}分 其他一般参数共{22}分，每偏离一项扣{0.4}分 二、评分依据： 以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据，投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（原件备查），并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的，该项技术指标按负偏离处理。对于不同货物的技术要求中的相同项不满足时按一项不满足进行扣分，不对某一项技术要求重复扣分。 | 45 |
|  | 设备设计使用年限 | 一、评分内容： 投标人提供的仪器设备的设计使用年限≥6年。每多1年加1分，最高得5分。 二、评分依据： 设计年限需提供设备说明书或由厂家盖章的说明函进行佐证（格式自拟）。 | 5 |
|  | 售后服务方案 | 投标人需提供售后服务方案，包括但不限于： （1）售后服务机构及维护人员配置； （2）保修期内的保修方案； （3）保修期外的维保方案； 一、投标人提供上述2项内容得2分； 提供上述任意1-2项内容得1分；不提供不得分。 二、在此基础上，根据投标人的提供的内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）有服务热线、专业的维修人员、量化的响应时间； （2）对未能达到的要求有相关的处罚机制； 每体现一点内容加1分，最多加1分。 | 3 |
| 二 | 商务部分（17分） |  |  |
|  | 商务条款偏离情况 | 一、投标人自行承诺在满足采购文件的免费保修期前提下，每增加一年得1分，最高得2分。本小项最高得2分。【提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟】 二、投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分: 全部满足得10分，每负偏离一项扣1分。 | 12 |
|  | 同类业绩 | 一、评分内容： 投标人2022年1月1日至投标截止时间前具备同产品同型号的业绩（以发票或合同签订时间为准），每提供1项得1分，本项最高得3分，不提供不得分。 二、评分依据： 1.提供合同关键信息页证明文件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为得分依据。 2.提供发票或中标、成交通知书作为证明文件。 3.通过合同关键信息页无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 4.以上资料均要求提供复印件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 3 |
|  | 诚信 | 一、评分内容： 供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得2分。供应商报名时提供有关供应商诚信查询结果。 二、评分依据： 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 | 2 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》。 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

深圳市第三人民医院购置设备的技术参数制作承诺书

我科根据工作需要，要求购买此设备，经过调研后，经科室民主管理小组讨论，制定此设备技术参数，并保证技术参数不偏向于某一品牌。此招标技术参数至少让 挪度 、三毕 、深圳万菱 等3个以上品牌技术分数得分相当，特向医院党委、纪委做出承诺。

需购设备名称：

承诺人员签名：

年    月    日

参数拟定人（主要执笔人）:

民主管理小组组长：