| 地点 | 类别 | 品牌 | 规格（ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医技楼 | MRI | NEMOTO | 60 双管 |
|  | CT | 信冠 | 200双管 |
|  | DSA | MEDRAD | 150 单管 |
| F栋 | 3.0MRI | MEDTRON | 60 双管 |
|  | CT | MEDTRON | 200 双管 |
|  | DSA | MEDRAD | 150 单管 |
|  | 1.5MRI | NEMOTO | 60 双管 |
| 肺科 | CT | NEMOTO | 200 双管 |
| 发热门诊 | CT | NEMOTO | 200 双管 |
| 应急院区 | 东四区CT | 友沃 | 200 双管 |
|  | 方舱CT | NEMOTO | 200 双管 |