## Sheet1
序号 | 产品类别 | 技术参数要求（包含的具体产品）
1 | 外周血管类 | 1.血管覆膜支架（各种规格）2.血管自膨式裸支架（各种规格）3.血管球扩式裸支架（各种规格）4.血管球囊扩张导管（各种规格）5.动脉斑块切削装置（各种规格）6.血栓清除装置（各种规格）7.动脉栓塞保护装置（各种规格）8.腔静脉滤器（各种规格）9.双腔取栓球囊导管（各种规格）10.腔静脉滤器回收装置及血管内圈套器（各种规格）
2 | 非血管管腔类 | 1.胆道支架（各种规格）2.胆道引流管（外引流；内外引流）（各种规格）3.胆道穿刺针（各种规格）4.气管支架（各种规格）5.食管支架（各种规格）6.非血管管腔球囊扩张导管（各种规格）7.肠梗阻导管（经鼻、经肛）
3 | 栓塞材料类 | 1.可控式栓塞弹簧圈（各种规格）2.栓塞弹簧圈（各种规格）3.载药栓塞颗粒（各种规格）4.不可吸收栓塞颗粒（各种规格）5.明胶海绵颗粒栓塞剂（各种规格）6.组织胶及外科胶7.碘化油
4 | 穿刺活检类 | 1.经颈静脉肝穿刺活检针2.全核心活检针（各种规格）3.同轴穿刺针（各种规格）4.TIPS分流道穿刺针
5 | 消融类 | 1.射频消融针状电极（各种规格）2.射频消融热凝导管（各种规格）主机为RITA射频消融机。
6 | 导管、微导管类 | 1.普通4F及5F导管（各种规格）2. 2.6F、4F支持导管3.溶栓导管（多侧孔灌注导管）4.经桡动脉的加长5F导管（各种规格）5.可调弯微导管（各种规格）6.头端预塑形的微导管（各种规格）7.普通微导管（各种规格）
7 | 血管鞘类 | 1.可调弯鞘（各种规格）2.长鞘（直径5-12F、长度大于40cm）3.普通短鞘（4-16F，长度10-20cm）4.桡动脉穿刺鞘（5F、6F）5.微穿刺鞘（5F、6F）6.血管扩张器（12F、14F、16F、18F）
8 | 导丝、微导丝类 | 1.0.035系列超滑导丝、超硬导丝、交换导丝（各种规格）2.0.014、0.016、0.018系列微导丝（各种规格）
9 | 辅助类 | 1.高压连接管2.测压管3.压力泵4.血管穿刺部位止血装置5.子宫造影通水管
10 | 高压造影注射器针筒 | 具体要求见附件